LED投光灯及泛光灯：

一、福建明业新能源科技有限公司

检测报告上型号与所报型号不一致，符合型号的检测报告上未标注IP值

二、广州市九佛电器有限公司

检测报告己过期。

三、福建欧路浦照明电器有限公司

报价表序号第7－10项IP值填写错误

四、福建品誉照明有限公司

检测报告上未标注IP值。

五、惠州雷士光电科技有限公司

检测报告己过期。

六、福建辉盾照明电器有限公司

检测报告上未标注IP值。

七、福州中正照明科技有限公司

未提供该类别检测报告。

八、广东东君照明有限公司

检测报告上未标注IP值。

九、福建宏晟照明电器有限公司

报价表序号第1项检测报告上未标注IP值

十、福州鸿瑞光电科技有限公司

未提供泛光灯检测报告

十一、福建辉日照明电器有限公司

报价表序号第1、2、4－8项，未提供相应检测报告

十二、福建鸿景照明电器有限公司

报价表IP值未填写

十三、广东三雄极光照明股份有限公司

检测报告己过期

十四、深圳亿和光创股份有限公司

报价表中所填IP值与对应检测报告上不符，该类别网站上未上传相应检测报告

十五、福建福日电子股份有限公司

未在网站上上传相应的检测报告。