**LED线条灯及轮廓灯：**

一、福建明业新能源科技有限公司

 检测报告己过期

二、福建品誉照明有限公司

检测报告上未标注IP值。

三、福州永利达照明科技有限公司

 检测报告上未标注IP值

四、福州中正照明科技有限公司

未提供该类别检测报告。

五、广东东君照明有限公司

检测报告上未标注IP值。

六、福建辉日照明电器有限公司

报价表中所填IP值与对应检测报告上不符

 七、深圳亿和光创股份有限公司

 报价表中线条灯类别的IP值与检测报告上不符，轮廓灯未提供相应的检测报告。

八、福建鸿博光电科技有限公司

 报价表序号第14－20项为轮廓灯，未提供轮廓灯检测报告

九、佛山市银河兰晶照明电器有限公司

 报价表中线条灯检测报告上未标注IP值，、轮廓灯未提供相应的检测报告

十、杭州勇电照明有限公司

 检测报告上未标注有IP值，未在网站上上传相应的检测报告

十一、深圳爱克莱特科技股份有限公司
 未提供该类别的检测报告

十二、福州鸿瑞光电科技有限公司

 网站上上传的检测报告与报价表中的报告编号不一致。

十三、福建福日电子股份有限公司

 未在网站上上传相应的检测报告