LED庭院灯及草坪灯：

一、福建欧路浦照明电器有限公司

1、报价表中草坪灯IP值与检测报告上不符。

2、报价表序号第41－44项为太阳能草坪灯，不刊登。

二、 福建品誉照明有限公司

检测报告上未标注IP值。

三、惠州雷士光电科技有限公司

1、 报价表中庭院灯IP值与检测报告上不符。

2、报价表第6－12项草坪灯的检测报告己过期。

四、福州永利达照明科技有限公司

1、报价表中庭院灯IP值与检测报告上不符。

2、报价表中草坪灯的检测报告未标注IP值。

五、福州中正照明科技有限公司

报价表中的IP值与检测报告上不符。

六、广东东君照明有限公司

检测报告上未标注IP值。

七、福建宏晟照明电器有限公司

报价表中的IP值与检测报告上不符。

八、福建辉日照明电器有限公司

1、报价表中庭院灯的IP值与检测报告上不符。

2、未提供草坪灯检测报告。

九、福建鸿景照明电器有限公司

未提供此类别检测报告

十、广东三雄极光照明股份有限公司

检测报告己过期。

十一、福建鸿博光电科技有限公司

未提供该类别检测报告，网站上该类别上传的检测报告为投光灯。

十二、福建福日电子股份有限公司

未在网站上上传相应的检测报告