1、建筑室内灯具：

一、福建瑞光照明电器有限公司

本年度未报价

二、广州市九佛电器有限公司

1、报价表序号第24、70－74项在对应的3C证书上查询不到

2、.报价表序号第78项与第75项型号规格重复

3、报价表序号第90－96项未提供3C 证书。

三、福建欧路浦照明电器有限公司

1、工厂灯、高楼吊灯IP值填写错误;

2、防爆灯具未提供3C证书

四、惠州雷士光电科技有限公司

1、报价表序号第1－12、16－20项提供证书2009011001318949在中国质量认证中心网上“已注销”。

2、报价表序号第13－15、26、30、32、33、44项在对应的3C证书中查询不到。

五、福州永利达照明科技有限公司

未提供书面报价表

六、福建辉盾照明电器有限公司

本年度未报价

七、福建宏晟照明电器有限公司

报价表序号第87－89项，为防爆灯具未提供3C证书

八、欧普照明股份有限公司

1、报价表序号第1－23、73－84、125－132、158－163项在对应的3C证书上查询不到。

2、报价表序号第164－173项，产品规格型号在提供的证书2015011001815040、2015011001815050在中国质量认证中心网上查询不到。

九、鸿联灯饰有限公司

报价表序号第24、66、77项，在对应的3C证书中查询不到。

十、福建辉日照明电器有限公司

1、报价表序号第2、6、9、10、24项，在对应的3C证书中查询不到。

2、报价表序号第3－8、15－23、25－137项功率值与对应的证书不符

十一、福建鸿景照明电器有限公司

1、报价表序号第109-196项，在对应的3C证书上查询不到。

2、报价表序号第209-211项功率值与对应的证书不符。

十二、福州福鑫明辉灯具有限公司

报价表序号第9项在对应的3C证书上查询不到

十三、广东三雄极光照明股份有限公司

1、报价表序号第35－37项，在对应的3C证书上查询不到。

2、报价表序号第56－60项功率值与对应的3C证书不符。

十四、欧司朗(中国)照明有限公司

报价表序号第8在对应的3C证书上查询不到。

十五、福建福日电子股份有限公司

报价表序号第4、5 项，对应的 3C证书2015011001802502经查询已暂停。此类别网站上相应的证书均未上传。