**类别：母线槽**

一、江苏华泽机电设备有限公司

　1、第1项，规格型号100A/4 无三C证书

2、第17项，规格型号6300A/4 无三C证书

二、福州长江镇宝电器有限公司

1、第1－4项，规格型号100A-400A与填报的三C证书号2009010301348334范围不符。

2、第12－17项，规格型号3150A-6300A与填报的三C证书号2009010301348334范围不符。

三、福州云阳电气有限公司

1、第1－4项，规格型号100A-400A与填报的三C证书号2010010301401151范围不符。

四、福州格新电器有限公司

第1－4项，规格型号100A-400A与填报的三C证书号2005010301166260范围不符。