**类别：建筑灯具**

1. 鸿联灯饰有限公司

1）报价表序号第1~4项消防应急产品型式认可证书073124853298ROL、073124853315ROL在中国消防产品信息网www.cccf.com.cn上查不到，且未注明应急时间。

2）报价表序号第80~83项报送产品提供3C证书2012011001581254在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上“已注销”。

1. 广东德洛斯照明工业有限公司

2）报价表序号第1~2 项LED点光源未提供3Ｃ证书，且型号与提供检验报告的型号不一致。

3）报价表序号第14~26项线条灯未提供W01212151416检验报告。

1. 福州慧丰光电科技有限公司

1）第12－33项报送产品只提供报告无3C证书。

1. 福建鸿博光电科技有限公司

1）报价表序号第45项提供3C证书2013011001636573在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上“已暂停”。

2）报价表序号第9~18项只提供检验报告无3C证书

1. 福建品誉照明有限公司

1）第42－51项报送产品只提供报告无3C证书。

1. 福州德光照明电器有限公司

1）第23－28项不符合此类别，应属于道路灯。

2) 第29项产品只提供检测报告无3C证书。

1. 厦门朗星节能照明股份有限公司

1）第1项LED投　射灯型号在提供3C证书2015011001808935中找不到。

1. 惠州TCL照明电器有限公司
2. 报价表序号第1~6项型号与提供试验报告AC2013CCC1001-1691518的型号不一致，且无3C证书。
3. 报价表序号第7~8项提供3C证书2015011001783690在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上查不到。
4. 报价表序号第9~12项提供证书CQC1001-20152767在中国质量认证中心网<http://www.cqc.com.cn>上查不到。
5. 报价表序号第13项型号在提供3C证书2015011001815120中找不到。
6. 报价表序号第14~16项提供证书CQC14701108035在中国质量认证中心网<http://www.cqc.com.cn>上“已撤消”。
7. 报价表序号第17~21项型号在提供3C证书2015011001773499中找不到。
8. 报价表序号第22~25项型号在提供3C证书32013011001641536中找不到。
9. 报价表序号第28~29型号在提供3C证书2014011001717395中找不到。
10. 报价表序号第30项无3C证书。
11. 东莞勤上光电股份有限公司
12. 第17~24项型号在提供证书CQC12010078662型号不一致。
13. 第62项型号在提供3C证书2015011001823806型号不一致。
14. 中山市锦荣电子有限公司

1）第1~13项LED吸顶灯无3C证书。

2）第17项声光控LED灯管型号与提供质检报告BST15120217SR-2型号不一致。

1. 中山市宝丽兰照明科技有限公司

1）第1~49项提供3C证书2014011001691233在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上“已暂停”。

2）第50~61项提供3C证书2014011001704518在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上“已暂停”。

3）第62~65项提供3C证书2014011001703914在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上“已暂停”。

1. 福建宏晟照明电器有限公司

1）第45~48项型号与提供3C证书2014011001723059型号不一致。

2）第61~71项吸顶灯功率与提供3C证书2015011001833438中功率不一致，且提供3C证书上灯头为E27，而实际报送产品光源为环形管。

3）第72~82项无3C证书。

1. 中山品上照明有限公司

1）报价表序号第1~12项型号在提供3C证书2013011001600192中型号不一致。

2）报价表序号第27~28项提供3C证书2005011001150793在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上“已注销”。

3）报价表序号第35~50项功率与提供3C证书2011011001519836中功率不一致。

4）报价表序号第51~54项提供3C证书2012011001563997在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上“已注销”。

5）报价表序号第55~62项提供3C证书2012011001575900在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上“已撤销”。

1. 福州鸿瑞光电科技有限公司

1）报价表序号第1~33项型号与提供检验报告（2015）MJDR-0999型号不一致。

2）报价表序号第34~41项型号与提供检验报告（2015）MJDR-0998型号不一致。

3）报价表序号第50~54、63~67项型号与提供检验报告（2015）MJDR-0997型号不一致。

1. 福州永利达照明科技有限公司

1）报价表序号第83~91、102~308项无3C证书。

2）报价表序号第242项型号在提供检验报告（2016）MJDR-0155的型号不一致。

3）报价表序号第309~328项消防应急产品无强制性产品认证证书及相关检验报告复印件。

4）报价表序号第329~338项无3C证书且无报告复印件。

1. 福建鸿景照明电器有限公司

1）报价表序号第1~21项提供3C证书2011011001463510在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上查不到。

2）报价表序号第103项提供3C证书2010011001410710在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上查不到。

1. 福建辉日照明电器有限公司

1）报价表序号第11~14项无3C证书。

1. 福建明业新能源科技有限公司

1）报价表序号第57~58、69~97项未提供检验报告（2014）MJDR-0399、（2014）MJDR-0416、（2014）MJDR-0409、（2013）MJDR-X0069复印件。

1. 广州市九佛电器有限公司
2. 报价表序号第42~81、84~85、98~104、136~156、158~165、235~237、289~303、332~346、254~355项提供3C证书2002011001021407、2004011001104870、2003011001085773、2011011002504043、2002011001021406、2007011001257256、2003011001078491、2003011001078498、2013011001650961、2003011001085773、2002011001021410、2003011001078498、2013011001662282在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上“已注销”。
3. 报价表序号第105~135、169~207项提供证书CQC03004003627、CQC0304003627在中国质量认证中心网<http://www.cqc.com.cn>上“已暂停”。
4. 报价表序号第208~226项消防应急产品提供产品型式认可证书在中国消防产品信息网www.cccf.com.cn上查不到。
5. 报价表序号第252~254项无3C证书，且无报价表备注“S13046252”报告复印件。
6. 报价表序号第304~307、319~326项无3C证书。
7. 报价表序号第327~331、263~270项型号在提供3C证书20151717001000186型号不一致。
8. 惠州雷士光电科技有限公司

1）报价表序号第332~503项，价格表上无备注证书编号。

1. 广东三雄极光照明股份有限公司

1）报价表序号505~511无3C证书。

1. 福建福日电子股份有限公司

1）报价表序号第52~53、62~67项无提供检验报告（2015）MJDR-0662、（2015）MJDR-1564复印件。

2）报价表序号第69项型号与提供检验报告（2016）MJDR-0133型号不一致。

3）报价表序号第11~14、87、91~93、96~102项提供3C证书201401100182186、2014011001589292、2015011001802112、2015011001779620、2014011001742020在国家认监委网站www.cnca.gov.cn上查不到 。

4）报价表序号第94~95项型号与提供3C证书2015011001802502型号不一致。