## 建筑
部分类别还需增补资料一览表
建筑专业
序号 | 类别 | 补充资料
1 | 建筑陶瓷砖 | 《中国国家强制性产品认证证书》
2 | 油漆涂料、环氧漆 | 《中国环境标志产品认证证书 》
3 | 防水材料 | 《全国全国工业产品生产许可证》、《排放污染物许可证》、《环境管理体系认证证书》
4 | 粘胶剂 | 《环境管理体系认证证书》
5 | 玻璃 | 《中国国家强制性产品认证证书》 、防火玻璃需“国家防火建筑材料质量监督检验中心”或“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”出具的检验报告
6 | 防火门 | 《中国国家强制性产品认证证书》&《产品型式认可证书》
7 | 铝合金建筑型材 | 《全国全国工业产品生产许可证》
8 | 塑钢、塑铝门窗 | 《全国全国工业产品生产许可证》
9 | 硅酸钙装饰板（吸音板） | 《中国环境标志产品认证证书》
10 | 铝塑、铝单、蜂窝复合板 | 《中国环境标志产品认证证书》
11 | 铝方板天花、铝条扣板天花、开放式天花 | 《中国环境标志产品认证证书》
12 | 岩棉板 | 《中国环境标志产品认证证书》
13 | 石膏装饰板 | 《中国环境标志产品认证证书》
14 | 木地板(复合地板） | 《中国环境标志产品认证证书》
15 | 胶合板、密度板、刨花板、细木工板、阻燃板 | 《中国环境标志产品认证证书》、阻燃板需“国家防火建筑材料质量监督检验中心”或“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”出具的检验报告
16 | 硬泡聚氨酯保温 | “国家防火建筑材料质量监督检验中心”或“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”出具的检验报告
市政专业
序号 | 类别 | 补充资料
1 | PE塑料给水管及管件 | 涉水产品卫生许可批件
2 | 球墨铸铁给水管及管件 | 涉水产品卫生许可批件
3 | 玻璃钢夹砂给水管及管件 | 涉水产品卫生许可批件、《全国工业产品生产许可证》
4 | 燃气管 | 《特种设备制造许可证（压力管道元件）》
5 | 混凝土管 | 《全国工业产品生产许可证》
安装专业
序号 | 类别 | 补充资料
一 | 开关插座 | 《中国国家强制性产品认证证书》
二 | 排气扇 | 《中国国家强制性产品认证证书》
三 | 卫生洁具 | 节水认证（大小便冲洗阀、水嘴等）、《中国国家强制性产品认证证书》（干手机、皮肤毛发护理器具等）
四 | 母线槽及附件 | 《中国国家强制性产品认证证书》
五 | 建筑智化 | 《中国国家强制性产品认证证书》（如网络硬盘录像机、磁盘阵列储、高清解码器、管理服务器、拼接屏、图像处理器等）、安全技术防范产品生产登记批准书（停车场系统）
六 | 灯具及附件 | 建筑室内灯具需要《中国国家强制性产品认证证书》
七 | 断路器 | 《中国国家强制性产品认证证书》
八、 普通电力电缆类（不含铝合金电缆、柔性矿物绝缘电缆）
1 | 电线及附件 | 《中国国家强制性产品认证证书》
2 | 电缆及附件 | 全国工业产品生产许可证（副本）
3 | 分支电缆及附件 | 全国工业产品生产许可证（副本）
4 | 矿物绝缘电缆及附件 | 全国工业产品生产许可证（副本）
5 | 弱电线缆 | 《中国国家强制性产品认证证书》
九、 塑料管道类
1 | ＰＶＣ-Ｕ塑料给水管及管件 | 涉水产品卫生许可批件
2 | ＰＶＣ-Ｍ塑料给水管及管件 | 涉水产品卫生许可批件
3 | ＰＰ-Ｒ给水管及管件 | 涉水产品卫生许可批件
十 | 钢塑（衬塑）复合管及管件 | 涉水产品卫生许可批件
十一 | 不锈钢管 | 涉水产品卫生许可批件
十二 | 铜管 | 全国工业产品生产许可证（副本）
十三 | 阀门 | 特种设备制造许可证（压力管道元件）、公安部消防产品合格型式认证证书（消防蝶阀、水流指示器、雨淋报警阀、湿式报警阀、沟槽式阀门等）、卫生许可批件（给排水阀门）
十四 | 沟槽管件 | 《中国国家强制性产品认证证书》
十五 | 水箱及清洗设备 | 涉水产品卫生许可批件
十六 | 潜污泵 | 全国工业产品生产许可证（副本）
十七 | 热量表 | 制造计量器具许可证
十八、消防产品
1 | 消防水泵 | 《中国国家强制性产品认证证书》
2 | 防火封堵 | 《中国国家强制性产品认证证书》
3 | 防火门监控系统 | 《中国国家强制性产品认证证书》
4 | 电气火灾监控设备 | 《中国国家强制性产品认证证书》
5 | 中央管理计算机及软件 | 《中国国家强制性产品认证证书》
6 | 空气采样报警设备 | 《中国国家强制性产品认证证书》
7 | 感温自动灭火装置 | 《中国国家强制性产品认证证书》
8 | 气体灭火控制设备 | 《中国国家强制性产品认证证书》
9 | 消防设备电源监控 | 《中国国家强制性产品认证证书》
10 | 消防电话系统 | 《中国国家强制性产品认证证书》
11 | 消防广播系统 | 《中国国家强制性产品认证证书》
12 | 消防水泡系统 | 《中国国家强制性产品认证证书》
13 | 火灾报警器、联动控制器及显示盘 | 《中国国家强制性产品认证证书》
14 | 现场模块及指示部件 | 《中国国家强制性产品认证证书》
15 | 火灾探测器及接口部件 | 《中国国家强制性产品认证证书》
16 | 消防巡检查柜 | 《中国国家强制性产品认证证书》
17 | 消防应急灯具 | 《中国国家强制性产品认证证书》、消防应急灯具或防爆灯具需公安部出具的产品型式认证证书