消防水系统：

1、南安市振祥消防器材有限公司

未提供3C证书，报价未填写3C证书号。

2、福建省锦阳消防科技有限公司

第104、113、117项，没有对应的3C证书

3、泉州市晋源消防水暖有限公司

第1－73、75－117项，未提供对应的3C证书

第74项，在3C证书上未找到相应型号

4、山东鼎梁消防科技有限公司

第1－4、9－11、58－65、104－116项，未填写3C证书号

第99－103项，在3C证书上未找到相应的型号

5、福建闽山消防有限公司

第1－30、45－75、78－116项，未提供对应的3C证书

第44、77项，在3C证书上未找到相应的型号。

6、济南玫德铸造有限公司

填写了上年度价格

7、南安市白沙消防设备有限公司

报价表所填写的证书号非3C证书号

8、上海沪航阀门有限公司

第2、4、6、17－19、21、22、30、42、63、65、70、72项，超出3C证书范围。

9、胜利阀门有限公司

第15－22项，未填写3C证书号

抗震支吊架：

- 深圳优力可科技股份有限公司

上年度未刊登填写了上年度价格