LED点光源

一、福建明业新能源科技有限公司

报价表上的IP值与检测报告上不符。

二、福建欧路浦照明电器有限公司

报价表序号第2、3项IP值与检测报告上不符

三、 福建品誉照明有限公司

检测报告上未标注IP值

四、福州永利达照明科技有限公司

检测报告上未标注IP值

五、福州中正照明科技有限公司

报价表上填写的IP值与检测报告上的不符。

六、广东东君照明有限公司

检测报告上未标注IP值

七、福州鸿瑞光电科技有限公司

网站上上传的检测报告与报价表中的报告编号不一致。

八、福建辉日照明电器有限公司

报价表上填写的IP值与检测报告上的不符。

九、深圳亿和光创股份有限公司

未提供该类别检测报告，网站上也未上传相应的证书。

十、深圳爱克莱特科技股份有限公司
报价表上检测报告编号填写错误

十一、福建福日电子股份有限公司

未在网站上上传相应的检测报告