**类别：阀门**

一、福建高中压阀门科技有限公司 泉牌阀门牌

沟槽阀门：P153-170、P407-421，缺3C证书。

二、福州福水源水务设备有限公司 榕水牌

沟槽阀门：P153-170、P407-421，缺3C证书。

三、泉瓦特斯阀门有限公司 泉瓦特斯牌

沟槽阀门：P153-170、P407-421，缺3C证书。

四、福建省兴达阀门制造有限公司 XD牌

沟槽阀门：P153-168、P407-421，缺3C证书。

五、剑桥阀业(上海)有限公司 JQFM牌

沟槽阀门：P154-170、P407-421，缺3C证书。

六、江苏竹箦阀业有限公司 竹机牌

沟槽阀门：P162-168、P407-421，缺3C证书。

七、上海沪工阀门制造有限公司 沪工牌

沟槽阀门：P153-170、P407-421，缺3C证书。

八、天津市塘沽第一阀门厂 TVI牌

沟槽阀门：P153-170、P407-421，缺3C证书。

九、天津市卡尔斯阀门有限公司 KRS牌

沟槽阀门：P153-178、P407-450、P644-658，缺3C证书。

十、上海科科阀门有限公司 koko牌

沟槽阀门：P153-176、P407-427，缺3C证书。

十一、远洋(福建)阀门制造有限公司 yy牌

沟槽阀门：P153-168、P407-421，缺3C证书。

十二、中阀控股集团有限公司 CNVA牌

沟槽阀门：P153-159、P407-421，缺3C证书。

十三、德星阀门有限公司 DOXO牌

沟槽阀门：P153-159、P407-421，缺3C证书。

十四、福建省标光阀门科技有限公司 标光牌

沟槽阀门：P153-178、P407-450，P644-658，缺3C证书。