类别：矿物绝缘电缆

一、上海胜华电缆（集团）有限公司

提供的BTTZ、YTTW等检测报告为2013年，均己过期。

二、东莞市中亚电缆有限公司

第60－98、105－110、118－128项，未提供YTTW检测报告

三、远东电缆有限公司

未提供BTTZ、YTTW等检测报告