沟槽管件：

潍坊谦祥钰机械有限公司

报价单序号1-3、5-10、31-33、35-40、41-43、45-50、61-63、65-70、71-73、75-80、81-83、85-91、99-101、103-108、109-111、113-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

潍坊彩霞工程机械配件有限公司

报价单上未填写证书编号；

潍坊信赢机械有限公司

1、报价单上未填写证书编号；

2、上年度未刊登填写了上年度价格

潍坊军利机械有限公司

报价单序号1-3、5-20、21-33、35-40，41-43、45-60、61-63、65-70、71-73、75-80、81-83、85-92、94-101、103-108、109-111、113-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

河北建支铸造集团有限公司

报价单序号7-20、21、27-40、41、48-60、68-70、71-73、75、78-80、81、85、87-91、94、96-102、104-110、113、115-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

山东鼎梁消防科技有公司

报价单序号8-21、29-31、39-40、41-43、45、47-61、68-73、75、77-82、85、87-91、94、96-100、103、105-110、113、115-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

潍坊大海绿兵船机械集团有限公司

报价单序号8-13、15、17-20、28-30、39-41、47-61、68-71、78-81、89-91、97、98、106-108、116-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

上海威逊机械连接件有限公司

报价单序号1-10、20、30、40-51、58-60、70、80、81、91、108、118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

白沙消防设备有限公司

报价单序号1、9-21、29-33、35、37-41、47-55、57-63、65、67-73、78-82、88-91、97、98-109、117、118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

潍坊竣通机械配套有限公司

报价单序号1-3、5、7-20、28-30、38-43、45-61、67-71、73、77-83、85、89-92、97-99、106-111、113、115-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

潍坊鑫汇通金属制品有限公司

报价单序号12-20、30、40、48-60、70、80、81、91、108、118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

潍坊鑫顺铸造有限公司

报价单序号8-13、15-20、28-30、38-42、48-53、55-60、68-73、75、78-81、89-92、94、97-100、103、106-108、110-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

潍坊钰兴机械有限公司

报价单序号1-3、5、7-23、26-33、35、37-43、45、47-63、65、67-73、75、77-83、85、87-92、94、96-101、103、105-111、113、115-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

潍坊明峰铸造有限公司

报价单序号1-3、5、7-33、35-42、44-63、65-73、75-82、84-91、93-101、103-111、113-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

上海沪航阀门有限公司

1、《中国国家强制性产品认证证书》书面资料无；

2、报价单序号9-20、29、30、39-41、48-51、58-61、69-83、85、87-92、94、96-108、117、118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

山西卡耐夫管业股份有限公司

报价单序号1、8-20、28-30、39-41、47-54、58-61、68-71、75、78-85、87-94、96-101、103、105-109、117、118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

昌乐圣鑫管业有限公司

报价单序号1、8-17、20、21、30、31、40、41、48-51、58-62、70、71、79-81、89-91、97-99、108、109、118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

江西赣玛实业有限公司

报价单序号1、7-21、27-31、37-43、45、47-61、67-83、85、87-92、94、96-109、115-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

玫德集团有限公司

报价单序号10、18-20、30、40、49-52、58-60、70-73、75、78-80、90、91、97-99、108、118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

山东莱德机械有限公司

报价单序号8-11、20、30、40、48-51、58-60、70-72、78-80、89-91、97-99、106-108、118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

潍坊圣诺工程配套有限公司

报价单序号1、8-17、20、21、30、31、40、41、48-51、58-61、70、71、78-81、89-100、108、109、118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

潍坊鑫顺铸造有限公司

报价单序号8-13、15-20、28-30、38-42、48-53、55-60、68-72、78-81、89-92、94、97-100、103、106-108、110-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；

山东金通管业有限公司

报价单序号10、12、13、15-20、28-30、38-41、47-53、55-60、68-72、75、77-82、87-91、96-99、105-109、116-118，无3C证书及与3C证书配套的检测报告；