LED投影灯及LED台阶灯及瓦片灯：

- 福州永利达照明科技有限公司

提供的检测报告与投光灯重复

二、福建欧路浦照明电器有限公司

报价表第2、3项IP值与检测报告上的不相符

三、福州永利达照明科技有限公司

该类填报的名称为“嵌壁灯”I

四、福建辉日照明电器有限公司

报价表序号第1项产品名称应为“嵌壁灯”，检测报告与室外壁灯重复。第2项未提供检测报告。

五、福建鸿博光电科技有限公司

报价表序号第1－4项台阶灯未提供检测报告。

六、佛山市银河兰晶照明电器有限公司

未提供台阶灯检测报告