道路灯

1.福建省国策光电科技开发有限公司

（1）报送价格表中34~41 LED投光灯、29~33 LED路灯、42~45 LED护栏管，提供报告（2017）MJDR-0231、（2016）MJDR-0490、（2017）MJDR-0002无体现IP等级数据；

2.福建省中达光电科技有限公司

（1）报送价格表中所有LED平板路灯型号与提供报告C-02101-V201603455中型号不一致，也无提供V2016CQC010004-286079报告复印件。

3.福州中正照明科技有限公司

(1)报送价格表11~25一般路灯、26~41LED隧道灯有具体型号，而提供报告（2016）MJDR-1094G、（2016）MJDR-0209无具体型号。

4.福建瑞光照明电器有限公司

（1）报送价格表中31~58路灯为非LED光源，可报告也用LED光源（2016）MJDR-0197，请重新提供相应型 号报告。

（2）报送价格表中59~84中杆灯、高杆灯型号与提供报告（2016）MJDR-0197中型号不一致。

（3）报送价格中85~93隧道灯型号与提供报告（2016）MJDR-0198中型号不一致。

5.福建辉日照明电器有限公司

（1）报送价格中1~16路灯无提供（2012）MJDR-X0063、（2012）MJDR-1522、（2012）MJDR-X0160、（2010）MJDR-X0099、（2013）MJDR-1442、（2011）MJDR-X0207、（2014）MJDR-1872报告复印件。

（2）报送价格表中17~33路灯中杆灯、45~47中华灯，无提供证书及报告资料。

（3）报送价格表中34~44产品，无提供（2014）MJDR-X0024、（2014）MJDR-X0025报告复印件。

6.福州雷士照明有限公司

（1）报送价格表中均无提供证书及报告资料。

7.福建欧路浦照明电器有限公司

（1）报送价格表所有产品均无提供证书及报告资料。

8.广州九佛电器有限公司

（1）报送价格表中12~14产品型号与提供报告ZM1500142中型号不一致。

9.福州永利达照明科技有限公司

（1）报送价格表中15~42路灯无提供（2015）MJDR-0447报告复印件。

10.福建明业新能源科技有限公司

（1）报送价格表中1~4护栏路灯，无提供“豫电质检第2014560号”报告复印件。

（2）报送价格表中5~17、35~39、44~46 LED路灯，提供报告（2017）GL-WT-L0159未体现IP等级数据。

（3）报送价格表中18~27、40~41、46~47 LED路灯，提供报告（2017）GL-WT-L0163未体现IP等级数据。

（4）报送价格表中49~60 LED高杆灯，提供报告（2017）GL-WT-L0155未体现IP等级数据。

（5）报送价格表中61~65 LED隧道灯，提供报告2017LL-W0008未体现IP等级数据。

11.广东东君照明有限公司

（1）报送价格表中产品提供报告均未体现IP等级数据。

12.福建福日电子股份有限公司

（1）报送价格表中1~8路灯，提供证书CQC14010106575在中国质量认证中心网上“已暂停”。

（2）报送价格表中9~12路灯，提供报告2015L-Z503、（2015）MJDR-0616、2015L-W531无IP等级数据。

（3）报送价格表中13路灯，无提供报告2015L-Z3265复印件。

（4）报送价格表中14~17路灯，提供报告（2015）MJDR-0316、(2015)MJDR-1426、2015L-W0303、W1513257789无IP等级数据。

（5）报送价格表中18~19、27、29、36~37、40、30中华灯，提供报告201513-Z2195、G15-WT3515、2015L-0381、2015L-Z3062无体现IP等级数据。

（6）报送价格表中31、41、47、50~51中华灯，无提供报告2015L-Z2503复印件。

（7）报送价格表中32、38、42、33、34、39、44、48、45中华灯，提供报告G15-WT3516、W1513256636、2015L-W0088、2015L-W0080、G15-WT3136、201513-H0538无IP等级数据。

（8）报送价格表中69中华灯，无提供报告（2016）MJDR-0930复印件。

（9）报送价格表中74~75产品提供报告（2016）委字机电类第968号无IP等级数据。

13.福建宏晟照明电器有限公司

（1）报送所有产品均无报告复印件。

14.福建鸿博光电科技有限公司

（1）报送所有产品均无报告复印件。

15.福建鸿景照明电器有限公司

（1）报送所有产品均无提供报告复印件。

16.福建品誉照明有限公司

（1）报送价格表中1~6LED隧道灯、7~15道路灯、16~23高杆灯、24~31中华灯，提供报告BST16102764A0022SR-2、BST16102764A0023SR-2、BST16102764A0024SR-2、BST16102764A0025SR-2无体现IP等级数据。