类别：弱电线缆

一、福州通尔达电线电缆有限公司

1、第5、13、22、29、34、42、51、59、67－70、75、78、83、86、91、94、99、102、107、110、115项，规格型号己超出填报的三C证书范围。

2、第135－243项，在填报的三C证号中未查询到相应的规格型号（RVVP）。

二、福建奇东电线电缆有限公司

1、第5、13、22、42－44、60、61项，规格型号己超出填报的三C证书范围。

2、第135－178项，在填报的三C证号中未查询到相应的规格型号（RVVP）。

三、上海胜华电缆（集团）有限公司

1、第29、78、86、94、102、110项，规格型号己超出填报的三C证书范围。

2、第135－257项，所填报的三C证号经查询己暂停

四、江苏亨通电力电缆有限公司

第139、144、149－153、168－170项，规格型号己超出填报的三C证书范围。

五、深圳深缆科技有限公司

1、第5－27项，三C证号填写错误。

2、第5、13、22、139、144、149－153、168－170项，规格型号己超出填报的三C证书范围。

六、桂林国际电线电缆集团有限责任公司

1、证书编号未填写

2、第3－5、13、20－22、32－34、216－219项，规格型号己超出三C证书范围。

七、远东电缆有限公司

1、第3－5、13、20－22、32－34、40、41、49、50、73、74、81、82、89、90、105、106、124、125项，己超出三C证书范围

2、第135－251项，无三C证书（RVVP）

八、福州永通电线电缆有限公司

第5、11－13、18－22、28－34、38－42、47－51、55－59、63－75、78－83、86－91、94－99、102－107、110－115、117-134、139、144、149－155、160－163、168－171、176－179、184－187、192－195、200－203、208－211、216－219、224－227、232－235、240－243项，己超出三C证书范围

九、瑞鑫集团（福州）实业有限公司

第5、13、22、42、139、144、149－153、168－170项，己超出三C证书范围

十、福建南平太阳电缆股份有限公司

第5、13、22、41、50、155、216－219、240－243项，己超出三C证书范围。

十一、上海爱谱华顿电子工业有限公司

第5、13、22、42、139、144、149－153、168、170项，己超出三C证书范围

十二、宁波韩电线缆有限公司

1、未填写证书编号

2、第1－5、13、18－22、30－32、34、42、45、47－49、51、54－77、139、144、149－153、160－202项，己超出三C证书范围

十三、深圳市联嘉祥科技股份有限公司

未填写证书编号

十四、江苏众城线缆有限公司

第5、13、22、42、148－153、168－170项，己超出三C证书范围