**类别：断路器**

一、上海万松电气有限公司

1、第30－31、158项，在填报的三C证书中未找到相应的规格型号。

2、第53、59项，超出三Ｃ证书范围

3、第84－88、89、90、104、105项，未查询到所填报的三Ｃ证号。

4、第108－115项与93－100项重复。

二、江苏远泰电器有限公司

1、第63－80、82－90项，未查询到所填报的三C证号。

三、上海尔泰电气有限公司

1、第9－16、17－24、45－46项，在填报的三C证书中未找到相应的规格型号。

2、第60－63、69－73项，所填报的三Ｃ证号经查询己撤销

3、第64、74项，未查询到所填报的三C证号。

四、江苏爱斯凯电气有限公司

1、第4、5、13、14项，超出三Ｃ证书范围

2、第31－96项，经查询厂家所填报的三Ｃ证号归上海迪曼电气有限公司所有。

3、第99、102、105、108、111、114、117、120、123项，在填报的三C证书中未找到相应的规格型号（Ｈ型）。

五、上海良信电器股份有限公司

1、第13、14项，未查询到所填报的三C证号。

六、德力西电气有限公司

1、第326项，未查询到所填报的三C证号。

七、福建凌通电气有限公司

1、第41、42、47、48、55、56项，未填写三Ｃ证书

2、第67、69、73、75、79、81项，超出证书适用范围。

八、福州森泰电器有限公司

1、第63、102项，在填报的三C证书中未找到相应的规格型号。