消防应急疏散指示灯

- 福建辉日照明电器有限公司

1、报送价格表中所有产品型号的证书编号与提供复印件证书编号不一致。

2、报送价格表中第21、30项产品未提供证书资料。

二、福州雷士照明有限公司

报价表序号第14－16项应急灯具型号与提供证书2015081815000568中型号不一致。

三、.福州永利达照明科技有限公司

1、报价表序号第1－21项产品未提供证书及检测报告。

2、报价表序号第1－8、9－12项重复报价。

四、.广东东君照明有限公司

1、报价表序号第15项应急楼层灯不在提供证书2016081815000601中（证书中不含楼层灯）。

2、报价表序号第18、19项产品 未提供证书2016081815000172及报告复印件。

3、报价表序号第30、31项应急吸顶灯功率与提供证书2016081815000602不一致。

4、报价表序号第32、33项产品型号与提供证书2016081815000615中型号不一致。

5、报价表序号第39－41、43－45项应急灯功率与提供证书2016081815000605中不一致。

6、报价表序号第47项应急双支，提供证书2016081815000598却为应急单支。

7、报价表序号第48、50、51项应急筒灯功率与提供证书20160815000617不一致。

8、报价表序号第53项应急双支，提供证书20160818000613却为应急单支。