**类别：开关插座**

一、温州安想电器有限公司

1、第15－17，19－21、23、25－31、42－48项，在填报的三C证书中未找到相应的规格型号

二、泰力实业有限公司

1、第42、44、47、50、119－125项在，填报的三C证书中未找到相应的规格型号。

2、第45、48、49、98－107项，未查询到所填报的三C证号。

3、第46、70、118项，所填报的三C证书号经查询应为杭州鸿雁电器有限公司

三、深圳市日锋电子有限公司

 1、第76－84项，在填报的三C证书中未找到相应的规格型号。

四、中山品上照明有限公司

 　本年度厂家未报价

五、TCL罗格朗国际电工惠州有限公司

 1、第13－31、42－48、88－107、117－125项，未查询到所填报的三C证号。

2、第32项，在填报的三C证书中未找到相应的规格型号。

六、杭州鸿雁电器有限公司

 1、第1、2项，在填报的三C证书中未找到相应的规格型号。

 2、第48项，未查询到所填报的三C证号。

七、浙江正泰建筑电器有限公司

 1、第23、25－31项，未填写三C证书号。

八、西蒙电气（中国）有限公司

1、第44、49、50、122、124、125、173、176、178、195项在填报的三C证书中未找到相应的规格型号

2、第151与163、153与165、154与166、155与167、156与168、157与169、162与172项，型号重复。

九、中山宝禾电气有限公司

1、第44、45项，在填报的三C证书中未找到相应的规格型号。

2、第46、48、51项，所填报的三C证书号经查询己撤销。

十、福州欧凯电气有限公司

1、第28、30、31项，在填报的三C证书中未找到相应的规格型号。

十一、温州市联峰电器有限公司

1、第6、8、28、30、48项，在填报的三C证书中未找到相应的规格型号。

十二、广东三雄极光照明股份有限公司

1、第14项， 电流A数与三C证书不符

2、第98－102、117－120，未查询到所填报的三C证号。

3、第122项，未填写三C证号。