类别：防火门

- 群升集团有限公司 CHINSUN牌:

报价单：序号05、06、16、17、18、19，3C证书编号2015081806001449、2015081806001450、2015081806010308、2015081806007742、2015081806010329、2015081806000284的证书及相应检测报告未提交。

- 福州万隆电子有限公司 万隆辉宏牌：

报价单：序号10-15，3C证书及相应检测报告未提交。

- 福建辉盛消防科技股份有限公司 辉盛牌

报价单：序号13、17、19， 3C证书及相应检测报告未提交。

- 福州上华防火设备有限公司 上华牌

报价单：序号10、12，3C证书编号未填写。

- 福建三艺门业有限公司 三艺牌

报价单：序号01、02、17、19，3C证书编号2015081806011618、2015081806005598、2015081806005599、2015081806005605的相应检测报告未提交；

序号14、15，3C证书编号2014081806000052、2014081806000053的证书未提交；

序号18，3C证书填写错误。

- 福建诚安蓝盾实业有限公司 SINOSHIELD牌

报价单：序号02、04，3C证书编号2015081806004275、2015081806011862的相应检测报告未提交；

序号19，3C证书编号填写有误。

- 福州久源保安器材有限公司 久源牌

报价单：序号01 、16，3C证书编号073094493770ROM、073094493768ROM无法查询；

序号03 证书填写错误。

- 浙江金意达实业有限公司 金意达牌

报价单：序号16、17，3C证书编号2015081806011300、2015081806006950无法查询。

- 浙江新力井门业有限公司 新力牌

报价单：序号02、03、16，3C 证书编号2015081806007229、2015081806007231、2015081806009937的证书及相应检测报告未提交。

- 福州成安消防设备有限公司 鑫诚安牌

报价单：序号01、03、12、16、17，3C证编号未填写；

序号02、10,3C证书编号2015081806009280的证书及相应检测报告未提交；

序号14 证书3C编号填写有误。

类别：防盗门

- 福建三艺门业有限公司 三艺牌

报价单：序号01-04未提交相应检测报告。

- 福建辉盛消防科技股份有限公司 辉盛牌

报价单：序号01-06未提交相应检测报告。

- 浙江新力井门业有限公司 新力牌

报价单：序号01-33未提交相应检测报告。

类别：门

- 浙江新力井门业有限公司 新力牌

报价单：序号01-12未提交相应检测报告。