LED洗墙灯：

- 福建明业新能源科技有限公司

检测报告上未标注IP值

- 福建品誉照明有限公司

检测报告上未标注IP值

- 福建辉盾照明电器有限公司

检测报告上未标注IP值

四、福州中正照明科技有限公司

报价表上填的IP值与检测报告中的不符。

- 广东东君照明有限公司

检测报告上未标注IP值

六、欧普照明股份有限公司

提供的检测报告应属于室内灯具

七、福州鸿瑞光电科技有限公司

未提供该类别检测报告

八、福建辉日照明电器有限公司

报价表上的IP值与检测报告上的不相符。

九、深圳亿和光创股份有限公司

报价表上的IP值与检测报告上的不相符

十、佛山市银河兰晶照明电器有限公司

提供的检测报告为壁灯与该类别不符

十一、杭州勇电照明有限公司

未在网站上上传相应的检测报告

十二、深圳爱克莱特科技股份有限公司
报价表上检测报告编号填写错误

十三、福建福日电子股份有限公司

未在网站上上传相应的检测报告