附件

《摊铺机摊铺水泥稳定粒料》等7项补充定额

第二册  道路工程

说    明

一、摊铺机摊铺水泥稳定粒料定额，压实厚度按15cm考虑。压实厚度小于15cm的，换算半成品消耗量，人工、机械消耗量不变；压实厚度大于15cm的，按分层摊铺考虑。

工程量计算规则

一、摊铺机摊铺水泥稳定粒料按设计图示尺寸以面积计算。

第五册  排水工程

说    明

一、模块式检查井按非定型检查井执行现行定额，井身、井筒套用本补充定额，其他部分套用《排水工程》册非定型检查井相应定额。

二、模块式检查井定额未考虑检查井身根据设计的要求设置钢筋以及井身、井筒抹灰内容，发生时另行计算。

三、井筒采用模块砌筑的，套用井壁厚180mm定额。

工程量计算规则

一、模块式检查井井身、井筒工程量按设计图示尺寸以体积计算，管道所占体积应扣除。