电线及附件：

- 江苏南洋电缆有限公司

第1、27、43、44、54、55、65项超出三C证书范围

第69－74项未提交相应的三C证书

第75-85项对应的三C证书状态为己撤消

2、江苏上上电缆集团有限公司

报价表未填写三C证书号

- 福建通宇电缆有限公司

报价表未填写三C证书号

- 福建省南平市三红电缆有限公司

第1、27、43、44、56项超出三C证书范围

5、睿康文远电缆股份有限公司

第1、43、44、56、75－78项超出三C证书范围

6、广东胜宇电缆实业有限公司

第1、27、43、44、54、68、74－78、81－85项超出三C证书范围

7、光宁电缆有限公司

第69-85项3C证书中无此品类

8、上海通球线缆有限公司

报价表未填写3C证书号

9、上联电气科技（福建）有限公司

第41-42、74项超出三C证书范围

10、江苏亨通电力电缆有限公司

第1、27、43、44、54项超出三C证书范围

电缆及分支电缆：

1、福建奇东电线电缆有限公司

电缆的委托加工授权书己过期

- 广东建兴电线电缆有限公司

电缆的工业生产许可证己过期

弱电线缆及附件：

- 福建世纪电缆有限公司

第139项、144项、149-153项、168-171项超出三C证书范围

- 江苏南洋电缆有限公司

第1-134项对应的三C 证书状态为已撤销

第139、144、149-155、、160-163、168-171、176-179、184-187、192-195、200-203、208-211、216-220、224-227、232-235、240-243项超出三C证书范围

- 江苏上上电缆集团有限公司

报价表未填写三C证书号

- 睿康文远电缆股份有限公司

第3－5、13、20－22、32－34、40、41、49、50、57、58、65、66、73、74、80、81、89、90、97、98、105、106、113、114、119、120、124、125、128、129、132、133、155、、216－219、222－227、238－243、250、251、254、256项超出三C证书范围

5、苏州兰贝信息科技有限公司

填写的证书号无对应的产品规格

6、宁波韩电线缆有限公司

报价表未填写3C证书号

矿物绝缘电缆：

- 江苏上上电缆集团有限公司

未提供相应型号的检测报告

- 广东胜宇电缆实业有限公司

无BTTQ检测报告

3、睿康文远电缆股份有限公司

无YTTW检测报告

4、久盛电气股份有限公司

无BTTQ检测报告

- 福州永通电线电缆有限公司

无BTTQ检测报告

- 瑞鑫集团（福州）实业有限公司

无YTTW检测报告

综合布线：

- 广东建兴电线电缆有限公司

本年度未报价