LED室外射灯：

一、福建品誉照明有限公司

检测报告上未标注IP值

二、福州永利达照明科技有限公司

检测报告上未标注IP值

三、福建辉盾照明电器有限公司

检测报告上未标注IP值

- 广东东君照明有限公司

检测报告上未标注IP值

- 深圳亿和光创股份有限公司

未提供相应的检测报告

六、福建鸿博光电科技有限公司

提供的检测报告上标注为投光灯，未提供射灯的检测报告。

七、佛山市银河兰晶照明电器有限公司

提供的检测报告上名称为“固定式LED灯具”