## 各专业材料类别一览表
附件1：
建筑专业
序号 | 总类别 | 一级子类 | 二级子类 | 是否有固定模板 | 所需资料 | 备注
1 | 砌块 |  |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
2 | 砂浆及外加剂 | 建筑砂浆 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 特种砂浆 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 外加剂 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
： | 防水材料 | 防水卷材 |  | 固定模板 | 《排污许可证》、《工业生产许可证》正副本 | 1、阻根型材料需由“北京市园林科研所和国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心(广东)”二家提供的产品检测报告； 2、代工产品需提供代工厂相应资质资料外，还需提供与代工厂家签订的合同，合同需注明被代工厂家的厂名和品牌。
|  | 防水涂料 |  | 固定模板 | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 防水砂浆 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
4 | 建筑保温（绝热）材料 | 板材类保温材料 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 保温砂浆 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 硬泡聚氨酯保温 |  | 固定模板 | “国家防火建筑材料质量监督检验中心”或“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”出具的《产品检测报告》
|  | 岩棉板 |  |  | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
5 | 地板类 | 木地板(含金刚板) |  | 固定模板 | 《工业生产许可证》正副本、《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 防静电地板(含装配式地板) |  |  | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
6 | 板材类 | 硅酸钙装饰板 |  | 固定模板 | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 胶合板 |  | 固定模板 | 《工业生产许可证》正副本、《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 纸面石膏板 |  | 固定模板 | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 石膏装饰板 |  | 固定模板 | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 铝塑、铝单、蜂窝复合板 |  | 固定模板 | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 密度板 |  | 固定模板 | 《工业生产许可证》正副本、《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 刨花板 |  | 固定模板 | 《工业生产许可证》正副本、《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 细木工板 |  | 固定模板 | 《工业生产许可证》正副本、《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 阻燃板 |  | 固定模板 | 《工业生产许可证》正副本、《中国环境标志产品认证证书》、“国家防火建筑材料质量监督检验中心”或“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”出具《产品检测报告》
7 | 建筑陶瓷 | 建筑陶瓷砖 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 软瓷、纤瓷装饰板 |  |  | 《产品检测报告》
|  | 陶土板 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
8 | 大理石及花岗岩 |  |  |  | 《产品检测报告》
9 | 金属天棚 | 开放式铝天花 |  | 固定模板 | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 铝方板天花 |  | 固定模板 | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 铝条扣板天花 |  | 固定模板 | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
10 | 门、窗 | 防盗门 |  |  | 《产品检测报告》 | 产品需实物拍照上传(清晰图片)
|  | 实木门、复合门 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》 | 产品需实物拍照上传(清晰图片)
|  | 防火门 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》或《产品型式认可证书》、《产品检测报告》 | 1、产品需实物拍照上传(清晰图片) 2、3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 3、提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
|  | 防火卷帘门 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》或《产品型式认可证书》、《产品检测报告》 | 1、3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 2、提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
|  | 防火窗 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》或《产品型式认可证书》、《产品检测报告》 | 1、3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 2、提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
11 | 铝合金建筑型材 |  |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
12 | 铝塑共挤门窗型材 |  |  |  | 《工业生产许可证》正副本、《产品检测报告》
13 | 五金制品 | 门窗五金 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 幕墙五金 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
14 | 成品烟囱、烟道 |  |  | 固定模板 | 《产品检测报告》 | 排烟道需提供康柔性冲击、垂直承载力及耐火极限检验报告
15 | 成品玻璃钢化粪池 |  |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
16 | 涂料类 | 油漆涂料 |  | 固定模板 | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 地坪漆 |  | 固定模板 | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》 | 在“地坪漆”模版备注中，施工消耗量需填写
|  | 防火涂料 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 1、产品型号按“认证证书”上的涂层厚度及耐火性能试验时间填写完整。 2、3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 3、提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
17 | 粘胶剂 |  |  | 固定模板 | 《中国环境标志产品认证证书》、《产品检测报告》
18 | 玻璃 | 其它玻璃 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 1、3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 2、提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
|  | 防火玻璃 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 1、防火玻璃需“国家防火建筑材料质量监督检验中心”或“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”出具的检验报告。 2、3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 3、提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
市政专业
序号 | 总类别 | 一级子类 | 二级子类 | 是否有固定模板 | 所需资料 | 备注
1 | 市政塑料管材 | PE塑料给水管及管件 |  | 固定模板 | 《涉水产品卫生许可批件》、《产品检测报告》
|  | PE螺纹波纹管及管件 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | PVC-U双壁波纹管及管件 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | HDPE双壁波纹管及管件 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | HDPE钢塑复合缠绕管及管件 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》 | `
|  | HDPE缠绕增强管（克拉管）及管件 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | HDPE双肋增强结构壁管 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 电力管及管件 | HFB埋地式高压电力管及管件 | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  |  | MPP高压电力管及管件 | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  |  | PVC-C高压电力管及管件 | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  |  | IFB平壁增强波纹管及管件 | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  |  | CDB玻璃钢电力管及管件 | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  |  | BJBC玻璃钢电力电缆保护管及管件 | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  |  | CFRP碳素螺纹管及管件 | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  |  | UPVC（PVC-U)高压电力电缆保护管及管件 | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 通信管及管件 |  |  | 《产品检测报告》
|  | 燃气管及管件 |  |  | 《特种设备制造许可证（压力管道元件）》、《产品检测报告》
2 | 玻璃钢夹砂给水管及管件 |  |  | 固定模板 | 《涉水产品卫生许可批件》、《产品检测报告》
3 | 球墨铸铁给水管及管件 |  |  | 固定模板 | 《涉水产品卫生许可批件》、《产品检测报告》
4 | 检查井 | 市政塑料检查井 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 小区塑料检查井 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 装配式检查井(模块式检查井） |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
5 | 井盖及相关制品 | 铸铁井盖 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 树脂井盖 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 钢筋混凝土井盖 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
6 | 混凝土制品 | 混凝土管 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 预制模块式挡墙 |  |  | 《产品检测报告》
|  | 透水砖 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 生态砖 |  |  | 《产品检测报告》
|  | 混凝土排水沟 |  |  | 《产品检测报告》
7 | 木、竹材料及其制品 | 木塑及其制品 |  |  | 《产品检测报告》
|  | 防腐木 |  |  | 《产品检测报告》
8 | 市政灰、粉、土等外加剂 |  |  |  | 《产品检测报告》
9 | 水系治理产品及设备 | 水草类 |  |  | 《产品检测报告》
|  | 泵闸类 |  |  | 《产品检测报告》
10 | 户外道路照明（含LED道路灯、LED遂道灯、LED投光灯、LED道路标志灯） |  |  | 表头固定模板 | 《产品检测报告》 | 产品需实物拍照上传(清晰图片)
11 | 路桥专用材料 | 土工格栅 |  |  | 《产品检测报告》
|  | 桥梁支座 |  |  | 《产品检测报告》
|  | 桥梁伸缩缝、变形缝 |  |  | 《产品检测报告》
|  | 桥梁锚具及预应力锁 |  |  | 《产品检测报告》
安装专业
序号 | 总类别 | 一级子类 | 二级子类 | 是否有固定模板 | 所需资料 | 备注
1 | 消防器材 | 消防水系统 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 1、有3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 2、在提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
|  | 消防水炮系统 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 消防电系统 | 电气火灾监控设备 | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  |  | 工业消防系列产品 | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  |  | 各类火灾报警、联动控制器及显示盘 | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  |  | 火灾探测器及接口部件 | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  |  | 空气采样报警设备 | 固定模板 | 《产品型式检测报告》
|  |  | 气体灭火控制设备 | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  |  | 现场模块及指示部件 | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  |  | 消防电话系统 | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  |  | 消防电源监控系统 | 固定模板 | 《产品型式检测报告》
|  |  | 消防防火门监控系统 | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  |  | 消防广播系统 | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  |  | 中央管理计算机及软件 | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 气体灭火系统 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 应急照明集中电源 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 防火封堵系统 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 消防水泵 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 消防巡检柜 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
|  | 消防应急疏散指示灯具 |  | 表头固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》
2 | 建筑室内灯具 |  |  | 表头固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 1、灯具图片需实物拍照上传，图片内容要清晰。 2、有3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 3、在提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
3 | 景观照明（装饰性）灯具：（含LED线条灯、LED轮廓灯、LED点光源、LED洗墙灯，LED水底灯、LED瓦片灯、LED泛光灯、LED埋地灯、LED户外射灯) |  |  | 表头固定模板 | 《产品检测报告》 | 1、要按所报灯具系列提供相应的检测报告。 2、灯具图片需实物拍照上传，图片内容要清晰。
4 | 景观照明（功能性）灯具：（含LED庭院灯、LED草坪灯、LED台阶灯、LED户外壁灯、LED户外筒灯） |  |  | 表头固定模板 | 《产品检测报告》 | 1、要按所报灯具系列提供相应的检测报告。 2、灯具图片需实物拍照上传，图片内容要清晰。
5 | 开关插座 |  |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 1、有3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 2、在提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
6 | 排气扇 |  |  | 表头固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 1、有3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 2、在提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
7 | 卫生洁具及附件 |  |  | 表头固定模板 | 《产品检测报告》 | 1、申报干手机、皮肤毛发护理器具等需提供3C证书 2、配件类产品（如角阀、毛巾挂件等）不刊登。
8 | 断路器 |  |  | 表头固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 1、有3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 2、在提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
9 | 母线槽及附件 |  |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 需在报价模板“证书编号”处填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无证书。
10 | 桥架及附件 |  |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
11 | 抗震支吊架及其它支吊架 |  |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
12 | 建筑智能化 | 楼宇系统 |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 网络硬盘录像机、高清解码器、管理服务器、拼接屏、图像处理器等需提供3C证书
|  | 监控设备 |  | 表头固定模板
|  | 灯光控制 |  | 表头固定模板
|  | 入侵报警设备 |  | 表头固定模板
|  | 会议中控设备 |  | 表头固定模板
|  | 停车场车辆管理系统 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | 停车场车位引导系统 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
13 | 电线及附件 |  |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 需在报价模板“证书编号”处填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无证书。
14 | 电缆及附件 |  |  | 固定模板 | 《全国工业产品生产许可证》（副本及明细）、《产品检测报告》 | 代工产品需提供代工厂相应资质资料外，还需提供与代工厂家签订的合同，合同需注明被代工厂家的厂名和品牌。
15 | 分支牌电缆及附件 |  |  | 固定模板 | 《全国工业产品生产许可证》（副本及明细）、《产品检测报告》 | 代工产品需提供代工厂相应资质资料外，还需提供与代工厂家签订的合同，合同需注明被代工厂家的厂名和品牌。
16 | 矿物绝缘电缆及附件 |  |  | 固定模板 | 《全国工业产品生产许可证》（副本及明细）、《产品检测报告》 | 代工产品需提供代工厂相应资质资料外，还需提供与代工厂家签订的合同，合同需注明被代工厂家的厂名和品牌。
17 | 综合布线 |  |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
18 | 弱电线缆 |  |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证证书》、《产品检测报告》 | 需在报价模板“证书编号”处填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。
19 | 塑料管及管件 | PVC-U塑料排水管及管件 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | PVC-U电工套管 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
|  | PVC-U塑料给水管及管件 |  | 固定模板 | 《涉水产品卫生许可批件》、《产品检测报告》
|  | PVC-M塑料给水管及管件 |  | 固定模板 | 《涉水产品卫生许可批件》、《产品检测报告》
|  | PP-R给水管及管件 |  | 固定模板 | 《涉水产品卫生许可批件》、《产品检测报告》
|  | PP静音管及管件 |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
20 | KBG、JDG电工套管及管件 |  |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
21 | 衬塑复合管及管件 |  |  | 固定模板 | 《涉水产品卫生许可批件》、《产品检测报告》
22 | 钢塑复合管及管件 |  |  | 固定模板 | 《涉水产品卫生许可批件》、《产品检测报告》
23 | 铜管及管件 |  |  |  | 《产品检测报告》
24 | 不锈钢管及管件 |  |  | 固定模板 | 《涉水产品卫生许可批件》、《产品检测报告》
25 | 建筑铸铁排水管及管件 |  |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
26 | 阀门 |  |  | 固定模板 | 《特种设备制造许可证（压力管道元件）》、《卫生许可批件（给水阀门）》、《产品检测报告》
27 | 橡胶接头及配件 |  |  |  | 《产品检测报告》
28 | 潜污泵（离心式水泵） |  |  | 固定模板 | 《产品检测报告》
29 | 沟槽管件 |  |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证书》、《产品检测报告》 | 1、3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 2、提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
30 | 复合型风管 |  |  |  | 《产品检测报告》 | 检测报告中需有耐火试验等级。
31 | 安装保温绝热材料 |  |  |  | 《产品检测报告》 | 检测报告中需有耐火试验等级。
32 | 通风空调部件及设备 |  |  | 固定模板 | 《中国国家强制性产品认证书》、《产品检测报告》 | 1、3C认证产品报价模板的“证书编号”栏应填写对应的3C证书编号，未填写或填写错误视同无效证书。 2、提交3C证书复印件时，请在该复印件上注明该证书型号对应的产品在报价表中的序号。
33 | 设备类 | 水箱及清洗设备 |  | 固定模板 | 《涉水产品卫生许可批件》、《产品检测报告》
|  | 空调自控 |  |  | 《产品检测报告》
|  | 热量表 |  |  | 《制造计量器具许可证》、《产品检测报告》