类别：道路灯

- 福建辉盾照明电器有限公司

报价表第15~35项为LED路灯，提供检验报告为普通路灯。

- 东莞勤上光电股份有限公司

- 报价表序号第1~7项型号在提供报告13401-G15-RZ0041（XG1）中找不到。

- 报价表序号第17~28项型号在提供报告13401-G15-RZ0039（XG1）中找不到。

- 报价表序号第30~31项型号在提供报告CQC2013-1972-E中找不到。

- 福建科锐光电科技有限公司

提交的检验报告型号与报价表中型号不一致。

- 福建大明电子科技有限公司

报价表序号第2项LED路灯提供的检验报告（2015）MJDR-0860上标注的产品商标与申报的商标不符合。

- 福州吉祥照明有限公司

- 报价表序号第1~18项均无列明具体产品型号，只有汉字说明。

- 报价表序号第19~31项报送产品有具体型号，而提供检验报告（2015）MJDR-0284无具体型号。

- 报价表序号第36~39项无提供检验报告（2014）MJDR-0555复印件。

4）报价表序号第168~169项无提供检验报告（2012）MJDR-0706复印件。

- 福州永利达照明科技有限公司

报价表序号第55~65项无提供检验报告（2015）MJDR-0828复印件。

- 福州福鑫明辉灯具有限公司

报价表序号第108~112项路灯无提供检验报告（2014）MJDR-X0011复印件。

- 福建辉日照明电器有限公司

报价表序号第45~47项中华灯无提供检验报告复印件。

- 福建明业新能源科技有限公司

报价表序号第80~89、93~100项报送产品有具体型号，而提供检验报告（2014）MJDR-0729、（2015）委字机电类049号、（2014）委字机电类027号无具体型号。

- 福建福日电子股份有限公司

- 报价表序号第13、26、32、34、39~40、43~44、50、53、54~55项无提供2015L-Z3265、2015L-Z2503、2015L-Z0381、2014L-SJD2546检验报告复印件。

- 报价表序号第18~23、30、35、41、45、47、51项型号与提供检验报告2015B-Z2195、20150383、G15-WT3515、G15-WT3516、G15-WT3136型号不一致。