LED地埋灯、水底灯：

一、福建瑞光照明电器有限公司

报价表上的IP值与检测报告上不符。

二、福建欧路浦照明电器有限公司

报价表上的IP值与检测报告上不符。

三、福建品誉照明有限公司

检测报告上未标注IP值。

四、惠州雷士光电科技有限公司

检测报告己过期。

五、福州永利达照明科技有限公司

1、检测报告未标注IP值

2、报价表第10－24项为名称为射灯，与该类别不符。

六、福州中正照明科技有限公司

未提供该类别检测报告。

七、广东东君照明有限公司

检测报告上未标注IP值。

八、福建辉日照明电器有限公司

报价表序号第1－4、6项，未提供产品检测报告。

九、福建福日电子股份有限公司

未在网站上上传相应的检测报告